## FASE DI LAVORO: LOCALE CALDAIA

Attività che prevede il controllo e una manutenzione leggera della caldaia alimentata con vari combustibili (gas metano oppure olio combustibile) e posta in locale apposito

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Attrezzi manuali di uso comune (martelli, pinze ecc.)

- Attrezzature elettriche (trapani, saldatrici ecc.)

- Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

- Detergenti e detersivi

- Disincrostanti

- Lubrificanti

- Solventi

- Acidi in genere

- Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

- Scala portatile

- Trabatelli

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ferite e tagli alle mani | Possibile | Grave | Notevole |
| - Presa e trascinamento (utilizzo di organi meccanici in movimento) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile | Grave | Notevole |
| - Caduta dall’alto (per utilizzo di scale) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Scivolamenti e cadute a livello | Possibile | Grave | Notevole |
| - Elettrocuzione | Possibile | Grave | Notevole |
| - Proiezione di schegge | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Vibrazioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Movimentazione manuale dei carichi | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Contatto con sostanze irritanti (durante l’attività di pulizia di impianti ed attrezzi) | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Microclima (per scarsa ventilazione dei locali) | Possibile | Lieve | Basso |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Predisporre orari e turni di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattualistica nazionale

- Attuare le misure tecnico organizzative necessarie per evitare la ripetitività e la monotonia delle attività, stabilendo pause, turnazioni con altre mansioni che consentano un cambio della posizione eretta/seduta, ecc.

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini di lavoro da assumere durante l’attività lavorativa

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al rumore

- Ridurre la concentrazione delle macchine rumorose

- Mantenere le macchine in buono stato di manutenzione, provvedendo alla perfetta lubrificazione nei punti di attrito

- Indicare le parti delle macchine soggette a revisioni più frequenti

- Ridurre il tempo di esposizione al rumore mediante turnazione del personale addetto

- Predisporre idonei sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’ambiente di lavoro a garanzia del benessere microclimatico

- Garantire il ricambio dell’aria dell’ambiente di lavoro

- Prevedere idonei sistemi di illuminazione artificiale e naturale

- Effettuare la sorveglianza sanitaria periodica

- Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro

- Per evitare il contatto cutaneo con le sostanze nocive/irritanti, usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi ed altre parti del corpo, indossando guanti ed occhiali

- Utilizzare appositi contenitori per raccogliere gli stracci usati durante le operazioni di manutenzione

- Durante l’utilizzo di sostanze nocive, non consumare cibi e bevande

- Effettuare la manutenzione periodica delle macchine/attrezzature e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione;

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle macchine/attrezzature

- Verificare periodicamente l’integrità dei cavi delle apparecchiature elettriche utilizzate

- Verificare che le macchine siano dotate di dispositivo di sicurezza che impedisca l'avviamento intempestivo in caso ritorni l'alimentazione elettrica dopo che questa era venuta a mancare

- Effettuare le operazioni di pulizia e/o manutenzione degli organi in movimento, a macchina ferma, altrimenti tutte le parti in movimento pericolose devono essere rese inaccessibili mediante schermi fissi trasparenti n

- Utilizzare mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi

- Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Proiezione di schegge | Occhiali protettivi | Occhiali a mascherina in materiale anallergico con fascia elastica regolabile e lente in policarbonato classe ottica 1, trattamento antigraffio esterno e antiappannante interno. | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.2 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 166(2004) Protezione personale degli occhi. Specifiche. |
| Lavorazioni rumorose | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire. | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.3 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 EN 352-1 (1993) Protettori auricolari -Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1: cuffie |
| Schiacciamento dei piedi | Scarpe antinfortunistiche | Calzatura con puntale in lamina antiforo e antischiacciamento a sfilamento rapido, con suola antiscivolo ed antistatica. | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 345 (1994) Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale |
| Esposizione a polveri | Tuta protettiva | In modo da evitare che la polvere venga a contatto con la pelle | Rif. Normativo D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 467 (1996) Protezione contro i prodotti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per capi di abbigliamento che offrono protezione alle parti del corpo. |